## ASANSÖR
ASANSÖRLERİN BAKIM ONARIM VE KULLANIM DURUMLARI | Evet | Hayır
Asansörlerin periyodik kontrolü yapılmış mı? Periyodik kontrol raporları, Periyodik kontrol yapan firmanın yetki belgesi ve sözleşme? Asansörlerin periyodik kontrollerini, yılda en az bir defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen (TS EN ISO/IEC 17020) akredite A tipi muayene kuruluşu yapabilir. Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen yetkili firmanın nezaretinde gerçekleştirilir. Yetki belgesi, sözleşme.
Asansörlerin her ay bakımı yapılıyor mu? Bakım sözleşmesini isteyelim. Bakımlara ilişkin evraklar. Bakım sözleşmesinin birden fazla asansörü kapsaması durumunda, bakım hizmeti sunulacak her bir asansöre ait asansör kimlik numarası ve asansörün açık adresi bu sözleşmede belirtilir. Yetkili servis sözleşmesi noter huzurunda yapılır ve iki yılda bir yenilenir. Sözleşme bakım, onarım ve servis hizmetlerine ilişkin detayları içerir.
Kurumdaki asansörlerin ruhsatı var mı? El Kitapçığı ve kayıt defteri bulunuyor mu? Her asansörle birlikte i) normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içerecek şekilde bakım, muayene, tamir, periyodik kontroller ve kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı, ii) tamirlerin ve uygun görüldüğünde periyodik kontrollerin not edildiği bir kayıt defteri. Kayıt defterinin içeriği :piyasaya arz edilen asansörün beyan yükü, beyan hızı, tahrik türü, motor seri numarası ve gücü, halat ve/veya zincirler ile tip kontrol belgesi gerektiren aksam ve parçaların teknik özellikleri, tesis planları ve elektrik devre şemaları ile asansör periyodik kontrol sonuçları ve kazalar...
Kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması yurt idaresince sağlanmalıdır. 60 gün içinde eksiklikler tamamlanmalıdır.
Sarı etiketli asansörlerin kullanılmaması yurt idaresince sağlanmalıdır. Eksikliklerinin en fazla 120 gün içinde giderilmesi gerekmektedir.
Mavi etiketli asansör eksiklikleri bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmelidir.
Asansör kabinlerinde çift yollu haberleşme ve sesli alarm donanımı var mı? Kabinler, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift yollu haberleşme ve sesli alarm donanımına sahip olmalıdır.
Havalandırma sistemi çalışır durumda mı? Kabinler uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şekilde tasarlanır ve yapılır.
Asansör kabininde azami yolcu sayısı ve kg değerinin yazılı mı? Kabin taşınabilecek azami yolcu sayısı ile beyan yükünün kilogram değerini açıkça gösteren kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır.
Asansör kabini dışında veya holünde "Yangın sırasında kullanılmaz" uyarısı var mı? Asansör kabini dışında asansör holünde, kolayca okunabilecek büyüklükte “YANGIN SIRASINDA KULLANILMAZ” levhasının olması zorunludur.

## YANGIN
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TEDBİRLERİ | Evet | Hayır
Yangın tüpleri duvara (maks.90cm) asılı mı? Bakımları yapılmış mı? Bakımı yapan üretici/servis firması dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalı. Tüplere yılda bir genel kontrol, 4 yılda bir dolum ve test yapılır.
Binada duruma göre yangın uyarı butonu veya yangın algılama sensörü bulunmalıdır. Kontrolü yapıldı mı?
Yangın merdiveni var mı? Uygunluk durumu? Yüzeye iniyor mu? Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. (Kaçış yollarının çıkıştan sonraki kısımlarına dikkat edilmeli)
Yangın merdivenini gören kamera var mı?
Yangın merdiveni kapısı dışa doğru açılıyor mu? Önünde çıkışı engelleyecek engel var mı? Döner kapılar, turnikeler çıkış kapısı olarak kullanılamaz. Yangın kaçış yollarında ve yangın merdivenlerinde engeller, kapılarda kilit, sürgü vb var mı?
Yangın merdiveninde eşik var mı?
Yangın merdiveni ışıklandırması yeterli mi?
Acil çıkış uyarı levhası var mı? Sayıları yeterli mi? Doğru yönü gösteriyor mu? Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva eder.
Jeneratör var mı uygun mu?
Yangın çıkışları, çıkışa doğrudan erişim sağlıyor mu? (oda ve diğer mekanlardan geçilmeksizin çıkışa doğrudan erişilmelidir) Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında olan odalardan veya mekanlardan geçmek zorunda kalmaksızın, bir çıkışa doğrudan erişim sağlanması gerekmektedir. (Uygunluğunu kontrol edelim)
Yurdun en az iki çıkışı bulunuyor mu? Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.
Kazan dairesi, yakıt deposu, sığınak, mutfak vb yerlerde yanıcı maddeler depolanıyor mu? Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren, kazan daireleri, yakıt depoları, sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar, çatılar, asansörler, yıldırımdan korunma tesisatı transformatör ve jeneratör gibi kısımlara yanıcı madde atılması ve depolanması yasaktır. Bu yerlerin belli aralıklarla temizlenmesi şart olup, bina sorumlusu bunu sağlamakla mükelleftir.
Mutfak davlumbazında otomatik söndürme sistemi var mı? Ocaklarda gaz algılama sistemi ve gaz kesme tesisatı bulunuyor mu? Mutfak davlumbazlarında otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın gaz algılama, gaz kesme uyarı tesisatının kurulması şarttır.
Yüksek binalar ile kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük binalarda yangın tahliye projeleri itfaiyenin kolayca erişebileceği bir yerde bulunuyor mu? Yüksek binalar ile kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük binalarında, binaya yangın tahliye projeleri kolayca ulaşabilecek bir yerde bulundurulur. (Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.)
21,5 m'den yüksek binalarda bina dışında açık merdivene izin verilmez.
Acil durum ekipleri oluşturuldu mu? Evrakı? 50'den fazla kişi bulunan binalarda acil durum ekipleri oluşturulur. (Söndürme ekibi, Kurtarma Ekibi, Koruma ekibi, İlk Yardım Ekibi)
Doğal gaz ve elektriğin yangın, deprem anlarında otomatik devre dışı bırakacak sistemler bulunuyor mu? Afet durumlarında elektriğin ve doğalgazın kesilmesi can ve mal kaybının önlenmesi için gereklidir. Bu amaçla doğalgazın ve jeneratörün deprem ve yangın anına otomatik olarak devre dışı bırakacak sistemler bulunmalıdır.

## KALORİFER
KALORİFER SİSTEMİ | Evet | Hayır
Kazan dairesi doğal gazlı ise doğal gaz sensörü aktif mi?
Kazan dairesinin bakımı yapılıyor mu?
Kazan dairesi kömürlü ise kömür depoları düzenli mi? Baca temizliği yapılıyor mu?
Kazan dairesinde kuru kimyevi toz yangın söndürücü mevcut mu? En az 1 adet 6 kglık olması gerekir.
Isı merkezlerinde bulunan basınçlı kapların test ve kontrolleri yapıldı mı? Belgeleri?
Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren, kazan daireleri, yakıt depoları, sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar, çatılar, asansörler, yıldırımdan korunma tesisatı transformatör ve jeneratör gibi kısımlara yanıcı madde atılması ve depolanması yasaktır. Bu yerlerin belli aralıklarla temizlenmesi şart olup, bina sorumlusu bunu sağlamakla mükelleftir.
Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirli hava bacaları yaptırılması şarttır.
Kazan dairesi kapısının kaçış merdivenine ya da genel kullanım merdivenlerine direkt açılmaması ve mutlaka bir güvenlik holüne açılması gerekir.
Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG kullanılması halinde bu gazları algılayacak gaz algılayıcıların kullanılması şarttır.
Kazan dairesinde çalışan personelin ateşleyici belgesi bulunması gerekir
LPG Kullanılan kazan dairelerinin bodrum katta bulunmaması gerekir
LPG kullanılan kazan dairelerinde gaz algılayıcıların ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve bina girişinde, otomatik emniyet vanası ve ani kapatma vanası gibi gaz kesme emniyet vanası bulunması gerekir.
Yakıt ile ısınan yurtlarda akaryakıt depoları merdiven altına, boşluğuna, mutfağa banyoya ve yatak odalarına konulamaz.
Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve yılda en az iki defa yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekir.

## YEMEKHANE VE KANTİN
YEMEKHANE VE KANTİN İŞLETMELERİ | Evet | Hayır
Küçük işletmeler yurt müdür yardımcısı veya nöbetçi personel tarafından hergün kontrol edilerek küçük işletmeler kontrol formuna işlenecektir. Tespit edilen eksiklikler işleticiye yazılı olarak tebliğ edilecektir.
İşletmeler yurt müdürü başkanlığında bir komisyon tarafından ayda en az iki defa denetlenecek ve forma işlenecektir. Eksiklikler işleticiye tebliğ edilecek ve süre verilerek düzeltilmesi sağlanacaktır.
İl Müdürlüğünce küçük işletmeler ayda bir kez denetlenecektir. Raporlar il müdürlüğünce tutulacaktır.
Bozuk olduğu tahmin edilen gıda maddelerinin satışı durdurulacak. İşletici itiraz ederse Tarım Bakanlığına tahlile gönderilecektir. Yurt müdürlüğü öğretim yılı içerisinde birkaç defa gıda maddelerinin tahlilini yaptırabilir.
Her gün yemeklerden sterilize kavanozlara veya çıtçıtlı poşetlere yemek numunesi alınacak 72 saat buzdolabında bekletilecek ve numuneler en az 300 gram olacaktır.
İşletici veya vekili lokanta kantin işletmesinde hazır bulunmak durumundadır.
Kapasitesi 501 ve üzeri olan yurtların lokanta işleticileri gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırmak zorundadır. (Bu kişiler vekil tayin edilemez.)
Et ve et ürünlerinin menşei belgesi bulunacak, bu etlerin uygunluk raporları her alımda idareye teslim edilecektir. Menşei belli olmayan et balık tavuk ürünleri kabul edilmeyecek ve kullanılamayacaktır.
Paket et veya tavuk suyu, lezzet verici miks veya harçlar, yapay tatlandırıcı, glikoz şurubu, hazır çorba, hazır patates püresi, hazır köfte vb. fastfood ürünleri; çorba yemek tatlı yapımında kullanılmayacaktır.
İşletici, işletmede öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlayıcı çeşitlilik ve yeterlilikte, hijyenik, ürün kalitesi ve besi değeri yüksek hizmet sunumunu sağlamakla yükümlüdür.
işletme yerlerinin tertip düzenine dikkat edilmemesi ve temizliğinin yapılmaması (19/a-1 yazılı ihtar cezası)
işletici, vekili ve işletmede çalışan personelin kılık kıyafetinin uygun olmaması tırnaklarının uzun ve pis olması, saç sakalının kesilmemesi (19/a-1 yazılı ihtar cezası)
İşletme yerlerinin boya badana ile kullanılan malzemelerin bakımına dikkat edilmemesi (19/a-1 yazılı ihtar cezası)
Kapalı kutu veya ambalajda bulunması gereken malzemelerin açıkta bulunması ve böylece satışa arz edilmesi (19/a-1 yazılı ihtar cezası)
Bulaşıkların bulaşık makinesinde yıkanmaması (19/a-1 yazılı ihtar cezası)
Çatal kaşık bıçak gibi yemek hazırlama ve servisinde kullanılan malzemelerin paslanmaz çelik veya cam olmaması, kirli kırık paslı lekeli olması (19/a-1 yazılı ihtar cezası)
Kahvaltılıklar ve yemekler porselen tabakla servis edilecektir. Tabaklar, tepsiler, çatal, kaşık, bıçak servisi eksiksiz ve temiz olacak, plastik malzeme kullanılmayacaktır.
İşleticiler, işletmelerde öğrencilerin kullanımına açık olmak üzere elektronik tartı aleti bulunduracaktır.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışta bulundurulması (19/a-1 yazılı ihtar cezası)
Tüpgaz kullanılan yerlerde gaz tüplerinin işletme yerinde ve bakır borusuz kullanılması (19/b-7 para cezası)
Mutfak ve kantinlerdeki çöp kovaları yeteri sayıda ve kapaklı olacaktır.
İşleticinin personelinin hijyen belgesi, aşçıların ise hijyen ve aşçılık belgesi olmalıdır.
İl Müdürlüğünce günün menüsü belirlenmesi adına komisyon kurulacaktır. Belirlenen günlük haftalık ve aylık menüler işleticiye tebliğ edilecektir.
Çay satışları kağıt bardakta olacak, köpük veya plastik bardaklar satışta kullanılmayacaktır
Lokanta ve kantinlerin düzenli olarak ilaçlanıp ilaçlanmadığı kontrol edilmelidir.
Mutfak davlumbazlarında otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın gaz algılama, gaz kesme uyarı tesisatının kurulması şarttır.
mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması halinde havalandırma sistemi yapılır.
Kızartmada kullanılmakta olan sıvı ve katı yağların kontrolü yapılıyor mu? Kızartma yağı sıcaklığı (180 derece ve daha küçük) Polar madde (%25 ve daha küçük) Asit sayısı (2.5 ve daha küçük)

## TEMİZLİK VE GÜVENLİK
TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | Evet | Hayır
Öğrenci odaları temiz mi? Kat araları temiz mi? Çamaşır Makinesi ve kurutma makinesi sayısı yeterli mi ?
Su depoları (beton ise içi pvc anti bakteriyel mebran olmalı ya da paslanmaz çelik vb maddeden oluşmalı) gerekli temizlikleri yapılmalı ve bu belgelendirilmeli.
Yurtta güvenlik kamerası sistemi aktif mi? Kameraların yönü ve açısı uygun mu? En 30 gün kayıt yapabilecek bir kayıt sistemi var mı? Kamera sistemi ile izleme yapılan yerlere izleme yapıldığını belirtilen tabelalar asılmış mı?
Yurt çevresi kamera sistemi ile izleniyor mu?
Güvenlik vardiya çizelgesi ve vardiya defteri tutuluyor mu?
Nöbet kulübeleri düzenli mi?
Yurt çevresi istinat duvarları ile çevrili mi ? Çevre aydınlatması sürekli ve yeterli düzeyde mi?
Yurt binaları ve eklentilerine yaya ve araç giriş - çıkışları devamlı kontrol altında mı, güvenlik görevlisi sayısının yeterli mi? Öğrenci bavulları valizleri, tamir ve bakım için gelenlerin çantaları, yurda gelen gönderiler vb. xray veya el dedektörü ile kontrol edilyor mu?
Yurt bina ve eklentileri ile açık alanlarında haşerelerle mücadele için, izin belgesi bulunan kurum veya kuruluşlara yılda en az bir kez ilaçlatılır. (İzin belgesi ve kontrole dair belgeyi kontrol edelim)
Yurda tamir bakım için gelenler dahil tüm ziyaretçiler için bir ziyaretçi defteri tutuluyor mu?
Nöbet defteri elektronik ortamda tutuluyor mu? Nöbet bitiminde nöbetçi ve müdür yardımcısı tarafından imzalanıyor mu? Nöbet defterine sistem üzerinden Özel ve Gece Hizmetleri Yönergesinin 10'uncu maddesinde sayılan (bina bölümleri, ısıtma, soğutma, aydınlatma, asansör sistemleri vd.) kontrollerin yapıldığı belirtilir.
Aylık nöbet çizelgesi düzenlenmiş mi? Çizelge il müdürü tarafından onaylanarak görevlendirme yapılmış mı?
Yurtta görevli kurum personeli, barınan öğrenciler ile küçük işletmeler ve hizmet alımı yoluyla yürütülen işlerde çalışanların kimlik bilgileri ilgili mercilere bildiriliyor mu?
Yurt için günlük, haftalık ve aylık temizlik planları yapılıyor mu? Bu planlara uyuluyor mu? “Yurt Temizlik Takip Çizelgesini alalım (Haftalık temizliklerde bulunması gerekir)
Öğrenciler özel eşyalarını dolaplarında muhafaza eder, bavul, valiz, çanta vb.yi valiz odalarına teslim eder. Dolap, bavul, valizlerde bozulabilecek yiyecek bulundurulmaz.
Öğrenci odalarında prizlerde ısıtma ve pişirme cihazları (su ısıtıcı, ütü, ocak vb.) kullanımına izin verilmez.
Elektrik, su, doğalgaz vb. tesisat ile su deposu, kuyular, kazan dairesi, yakıt deposu, doğalgaz depolama tankları ve jeneratörün bulunduğu yerler kontrol altında bulundurulur, bu mekânlara görevli personel dışında başkalarının girmesine izin verilmez.